本月检查发现的实验室安全隐患清单

填报单位： 生命科学学院 填表人： 赵晶 手 机：18193138011 日 期：2021年09月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **存在突出安全****隐患单位名称** | **实验室位置** | **安全隐患****具体内容** | **整改完****成时限** | **督促整改单位** | **追责情况（含单位内部追责）** | **整改情况** |
| 1 | 生命科学学院 | 共性问题 | 安全意识淡薄，全院需做安全培训，学生安全知识欠缺 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 2 | 生命科学学院 | 天演楼110 | 高压锅使用未及时登记 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 3 | 生命科学学院 | 天演楼223 | 水龙头长期滴水未修；下水道堵塞 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 4 | 生命科学学院 | 天演楼301 | 杂物堆放较多 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 5 | 生命科学学院 | 天演楼302 | 试剂空瓶未及时上交；废液桶无防渗漏托盘 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 6 | 生命科学学院 | 天演楼319 | 试剂空瓶未及时上交；插线板未固定；灭菌锅使用记录不完整 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 7 | 生命科学学院 | 天演楼321 | 药品柜杂乱无隔板；易制毒试剂分类不明确 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 8 | 生命科学学院 | 天演楼324 | 高压灭菌锅使用登记间断；易制毒试剂使用人员需重新培训 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 9 | 生命科学学院 | 天演楼333 | 高压锅使用未及时登记 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 10 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼501 | 易制毒试剂使用台账登记不规范，停止领用易制毒试剂，需重新培训 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 11 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼503 | 废液桶上堆放杂物，插线板未固定，水龙头漏水未及时维修；停止领用易制毒试剂，需重新培训 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | **未完成整改** |
| 12 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼601 | 试剂空瓶未及时上交 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 13 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼603 | 下水道未及时清理；安全培训需加强 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 14 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼605 | 高压灭菌锅使用记录间断 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 15 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼607 | 高压灭菌锅使用记录不规范 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 16 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼609 | 水龙头滴水未修 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 17 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼701 | 消防通道未畅通，废液桶标识未外露，高压灭菌锅使用登记未更新 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | **未完成整改** |
| 18 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼702 | 气瓶使用标识不全 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 19 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼704 | 杂物堆放在废液桶上面；烘箱使用未登记 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 20 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼707 | 水龙头滴水未修；高压灭菌锅使用未登记 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 21 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼709 | 实验门观察窗被遮挡 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 22 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼712 | 插线板未固定 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | **未完成整改** |
| 23 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼804 | 废液桶乱放，无警戒线 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 24 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼807 | 废液桶标签未外露 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | **未完成整改** |
| 25 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼901 | 插线板未固定，废液桶未盖盖子 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 26 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼903 | 废液未及时清理，标识待更新，管理混乱 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 27 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼907 | 灭菌锅使用登记混乱，未按使用时长登记 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 28 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼909 | 插线板未固定 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 29 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1001 | 水龙头漏水，未及时修理 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 30 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1003 | 水龙头损坏，未及时修理，水池边堆放垃圾；废液桶无盖，标识不清 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 31 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1009 | 易制毒试剂存放不规范，未落实双人双锁，停止领用易制毒化学试剂 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | **未完成整改** |
| 32 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1101 | 通风橱使用不当，杂物堆放 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 33 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1103 | 液氮使用未经过培训，纸箱堆放 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 34 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1104 | 废液桶缺少标签 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 35 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1203 | 水龙头漏水，废纸太多；试剂存量过多 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 36 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1205 | 高压灭菌锅使用记录不全 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | **未完成整改** |
| 37 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1212 | 生物安全柜中放打火机 | 2021年09月28日18:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | **未完成整改** |

**填表说明：1.同一单位存在若干项突出安全隐患的在“安全隐患具体内容”栏内逐一列出；2.此表上报时限为每月20日前（电话：8914386）。**