本月检查发现的实验室安全隐患清单

填报单位： 生命科学学院 填表人：赵晶 手 机： 18193138011 日 期：2021.05.26

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **存在突出安全**  **隐患单位名称** | **实验室位置** | **安全隐患**  **具体内容** | **整改完**  **成时限** | **督促整改单位** | **追责情况（含单位内部追责）** | **备 注** |
| 1 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼  103 | 液化气罐无安全标示 | 2021年5月27日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 2 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼  607A | 卫生太差；安全门打不开 | 2021年5月27日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 3 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼707 | 厌氧发酵罐无注意事项，无使用记录本 | 2021年5月27日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 4 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼901B | 卫生差，临时插线板放凳子上 | 2021年5月27日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 5 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1001 | 实验垃圾和生活垃圾放一起 | 2021年5月27日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 6 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1005B | 卫生差 | 2021年5月27日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 7 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1007A | 气瓶标识不全 | 2021年5月27日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 8 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1009B | 学生未穿实验服，插线板在地上未固定 | 2021年5月27日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 9 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1105 | 气体钢瓶标识不清 | 2021年5月27日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 10 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼  1205 | 气瓶无标识 | 2021年5月27日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |
| 11 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼  1208 | 气瓶未固定 | 2021年5月27日15:00前 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 整改完成 |

**填表说明：1.同一单位存在若干项突出安全隐患的在“安全隐患具体内容”栏内逐一列出；2.此表上报时限为每月20日前（电话：8914386）。**