本月检查发现的实验室安全隐患清单

填报单位： 生命科学学院 填表人： 赵晶 手 机：18193138011 日 期：2020.12.28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **存在突出安全****隐患单位名称** | **实验室位置** | **安全隐患****具体内容** | **整改负责****人姓名** | **联系电话** | **整改完****成时限** | **督促整改单位** | **追责情况（含单位内部追责）** | **整改情况** |
| 3 | 生命科学学院 | 天演楼211 | 学生未穿实验服 | 李红玉 | 13519640428 | 2020年12月23日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 4 | 生命科学学院 | 天演楼328 | 学生未穿实验服 | 李祥锴 | 18794863417 | 2020年12月23日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 7 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼504 | 高压灭菌锅无使用 | 邱全胜 | 18919833326 | 2020年12月23日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 10 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼607 | 学生未穿实验服 | 张华 | 13519440305 | 2020年12月23日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 11 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼702 | 钢瓶缺信息卡；西侧窗户玻璃破碎；安全门堵塞；插线板放置 在地面上； | 丁路明 | 13893233233 | 2020年12月23日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成（破碎玻璃暂无法维修） |
| 12 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼705B | 易制毒品柜未上锁 | 陈汝进 | 18793133448 | 2020年12月23日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 13 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼709A | 安全门堵塞 | 盛红梅 | 13609325891 | 2020年12月23日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 14 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼8楼 | 北侧安全通道放置冰箱 |  |  | 2020年12月23日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 15 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼901 | 安全通道堵塞；学生未穿实验服 | 刘伟 | 13399460436 | 2020年12月23日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 16 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼903 | 安全通道堵塞；学生未穿实验服 | 刘伟 | 13399460436 | 2020年12月23日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 17 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1001 | 学生未穿实验服 | 李勃 | 13609351422 | 2020年12月23日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 19 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1012 | 易制毒试剂管理不规范 | 程博 | 13919423559 | 2020年12月23日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 20 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1103 | 消防通道堵塞 | 史晓燕 | 18719787086 | 2020年12月23日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 21 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1205 | 烘箱上放置溶液 | 王铭裕 | 15193131403 | 2020年12月23日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |