本月检查发现的实验室安全隐患清单

填报单位： 生命科学学院 填表人： 赵晶 手 机：18193138011 日 期：2020.11.07

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **存在突出安全****隐患单位名称** | **实验室位置** | **安全隐患****具体内容** | **整改负责****人姓名** | **联系电话** | **整改完****成时限** | **督促整改单位** | **追责情况（含单位内部追责）** | **整改情况** |
| 1 | 生命科学学院 | 天演楼112 | 消防通道阻塞 | 郭光沁 | 13669335238 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 2 | 生命科学学院 | 天演楼124 | 易制毒试剂柜无双锁、无领用记录 | 肖洒 | 13919148114 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 3 | 生命科学学院 | 天演楼211 | 易制毒试剂柜无双锁、消防通道阻塞 | 李红玉 | 13519640428 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 4 | 生命科学学院 | 天演楼212 | 易制毒试剂柜无领用记录 | 马晓军 | 13993194112 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 5 | 生命科学学院 | 天演楼213 | 消防通道阻塞 | 李红玉 | 13519640428 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 6 | 生命科学学院 | 天演楼227 | 无门牌标识、无安全责任人标识 | 陈勇 | 13639392929 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 7 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼526 | 无安全责任人标识 | 王超 | 18394286866 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 8 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼607B | 气瓶无检验标识 | 张华 | 13519440305 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 9 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼8楼 | 电梯间有大量土样占用公共空间 |  |  | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 10 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼901 | 气瓶无标识、地面卫生差 | 刘伟 | 13399460436 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 11 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼902 | 实验室有食品 | 史晓燕 | 13609351422 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 12 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼903 | 高压灭菌锅无使用说明、易制毒试剂未登记、领用记录表不合格、实验室卫生差 | 刘伟 | 13399460436 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 13 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼909A | 学生未穿实验服 | 刘伟 | 13399460436 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 14 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼9楼 | 北侧公共区域卫生差、堆放杂物 |  |  | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 15 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1005B | 学生未穿实验服 | 王超 | 18394286866 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 16 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1009B | 后门消防通道堵塞、学生未穿实验服 | 史晓燕 | 13609351422 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 17 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1103B | 后门消防通道堵塞 | 史晓燕 | 13609351422 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 18 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1105A | 气瓶无标识 | 史晓燕 | 13609351422 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 19 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1107 | 气瓶无标识、垃圾桶有食品残留、易制毒试剂柜单锁、学生未穿实验服 | 陈强 | 13919423559 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 20 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1203A | 垃圾桶有食品残留、易制毒试剂柜单锁、烘箱门无法正常关闭依旧在运转 | 达朝山 | 18719787086 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |
| 21 | 生命科学学院 | 逸夫生物楼1205B | 后门消防通道堵塞 | 王铭裕 | 15193131403 | 2020年11月4日15:00前 | 生命科学学院 | 全院通报批评 | 整改完成 |