生命科学学院天演楼319实验室事故

调查整改报告

实验室与设备管理处：

2021年7月9日15点40分左右，学院天演楼319实验室在清理废旧药品试剂时，一瓶不明废旧试剂迅速发热并产生大量刺激性烟雾，引发烟雾报警器报警，操作人员立即对该试剂采取降温处理后烟雾停止产生，事故未造成人员受伤和财产损失。

事故发生十分钟内，学院党委书记刘芳、院务主管王勇和学院安全员赵晶到达事故现场，对事故原因进行了调查，并现场指导了事故的善后处理事宜。

经调查发现，319实验室因历史原因，存有大量废旧过期药品试剂，实验室负责人邵宝平老师要求实验室研究生负责处理，研究生并无药品试剂处理的相关经验，操作在相对封闭空间中进行，产生烟雾的药品为未知强氧化剂，导致了事故的发生。

事故发生后，学院党委书记刘芳对事故的主要责任人邵宝平老师进行了电话约谈，院务主管王勇和学院安全员赵晶和邵宝平老师进行了当面约谈，并按照《生命科学学院实验室安全隐患及事故处理办法》中的规定对该实验室书面下达了《生命科学学院实验室安全隐患限期整改通知书》。

学院要求天演楼319实验室对此次事故高度重视，对实验室内剩余的废旧药品试剂进行妥善封存保管，不得私自进行处置。待学校统一处置废旧试剂药品试剂时，交由专业的回收公司进行处置。同时对实验室的安全隐患进行全面排查和整改。

同时，学院在此次事故发生后，要提高认识和警惕，对学院其它存在同样问题的实验室进行排查和教育，加强废旧药品试剂的存储、管理和处置。

生命科学学院

2021年7月14日